Kielce, 03.07.2018 r.   
   
Informacja dla Wykonawców nr 1.  
  
  
*Dotyczy postępowania przetargowego nr GEO.VIII.262.5.2018 na:* ***Wykonanie utwardzenia terenu   
o powierzchni 1 178 m2 oraz wykonanie instalacji kroplujących i nawadniających (w systemie „zaprojektuj i wybuduj”) wraz z niwelacją i ukształtowaniem terenu   
w ogrodzie botanicznym w Kielcach.***

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.,   
poz.1579 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami**:**

1.W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa przetargu ,zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku zdolności technicznej (p. 9.4.2. pp. a.) robotę budowlaną polegającą na utwardzeniu terenu/drogi – kostką betonowa na podbudowie   
z kruszywa.  
Jednocześnie w wykazie robót Zamawiający precyzuje – jako spełnienie warunku- tylko utwardzenie drogi/terenu, bez konkretnego materiału*Odp. Zamawiający uzna za spełnienie warunku zdolności technicznej robotę budowlaną polegającą na utwardzeniu terenu /drogi – kostką betonową na podbudowie z kruszywa.  
Jednocześnie w wykazie robót Zamawiający precyzuje – jako spełnienie warunku – utwardzenie drogi/terenu kruszywem.*