Kielce, 24.10.2019 r.

Informacja dla Wykonawców nr 3.

Dotyczy postępowania przetargowego nr GEO.VIII.262.6.2019 na: Wykonanie robót budowlanych 
w budynku administracyjno- biurowym i pod przygotowanie działów tematycznych w ogrodzie botanicznym w Kielcach.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz.1986 
z póź.zm.) Zamawiający  przekazuje treść zapytań wraz wyjaśnieniami:

 W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym zwracamy się z następującymi pytaniami:

1. Prosimy o podanie w jaki sposób maja być ułożone przewody do instalacji domowej. W suficie podwieszonym, listwach instalacyjnych  czy mamy przyjąć bruzdowanie ścian?
Odpowiedź:
Ad. 1.Przewody należy układać w przestrzeni sufitu podwieszanego (bez listew instalacyjnych).

2.Prosimy  o potwierdzenie, że należy zamontować rolety klasyczne, takie same jak istniejące, a nie tak jak zapisano w przedmiarze antywłamaniowe.
Odpowiedź:
Ad. 2. Rolety  należy wykonać takie jak  istniejące w pozostałych oknach budynku. Należy zamocować mechanizm blokady otwierania rolet w dolnej ich części.